## formatted
pg 323 RS Means Concrete & Masonry - precast concrete planks
line # | span FT | superimposed load | depth (IN) | DL | total load | cost (SF)
1300 | 30 | 75 | 8 | 55 | 130 | 10.37
| area (SF) | cost/SF | total cost | location | time | Final cost
2nd floor | 7780.1 | 10.37 | 80679.637 | 89070.3192 | 94414.5384 | 94414.5384
3rd floor | 8739.02 | 10.37 | 90623.6374 | 100048.4957 | 106051.4054 | 106051.4054
4th floor | 8111.96 | 10.37 | 84121.0252 | 92869.6118 | 98441.7885 | 98441.7885
[5 empty] | Total | 298907.7324

## TOTAL
Final cost
Slab on Grade | 142436.93
2nd floor | 94414.5384
3rd floor | 106051.4054
4th floor | 98441.7885
Roof | 128084.23
TOTAL | 569428.8924

## Sheet1
Concrete Planks | depth - 8"
2nd Floor (FT) |  |  | 3rd Floor |  |  | 4th Floor |  |  |  | pg 323 | precast concrete planks
Width | Length | area (SF) | Width | Length | area (SF) | Width | Length | area (SF) | line # | span FT | superimposed load | depth (IN) | DL | total load | cost (SF)
4 | 21.33 | 85.32 | 13.5 | 15 | 202.5 | 25 | 27 | 675 | 1300 | 30 | 75 | 8 | 55 | 130 | 10.37
18 | 32 | 576 | 13.5 | 15 | 202.5 | 13.75 | 27 | 371.25
10.25 | 27 | 276.75 | 13.5 | 24 | 324 | 15 | 27 | 405 |  |  | area | cost/SF | total cost | location | time | Final cost
14 | 32 | 448 | 13.5 | 24 | 324 | 27 | 28.25 | 762.75 |  | 2nd floor | 7780.1 | 10.37 | 80679.637 | 89070.3192 | 94414.5384 | 94414.5384
4.5 | 32 | 144 | 13.5 | 15 | 202.5 | 18 | 27 | 486 |  | 3rd floor | 8739.02 | 10.37 | 90623.6374 | 100048.4957 | 106051.4054 | 106051.4054
13.5 | 18 | 243 | 13.5 | 15 | 202.5 | 5 | 18 | 90 |  | 4th floor | 8111.96 | 10.37 | 84121.0252 | 92869.6118 | 98441.7885 | 98441.7885
4 | 10 | 40 | 18 | 32 | 576 | 5 | 32 | 160 | [6 empty] | Total | 298907.7324
4 | 14 | 56 | 18 | 32 | 576 | 4 | 28 | 112
3 | 10.66 | 31.98 | 18 | 32 | 576 | 10 | 18 | 180
10.66 | 18 | 191.88 | 18 | 32 | 576 | 4 | 18.66 | 74.64
18 | 21.33 | 383.94 | 18 | 32 | 576 | 18 | 32 | 576
21.33 | 24 | 511.92 | 4 | 21.33 | 85.32 | 18 | 32 | 576
18 | 32 | 576 | 13 | 24 | 312 | 18 | 32 | 576
18 | 32 | 576 | 14 | 24 | 336 | 21 | 21.33 | 447.93
18 | 32 | 576 | 18 | 18 | 324 | 11 | 21 | 231
21.33 | 24 | 511.92 | 4 | 10 | 40 | 21 | 21 | 441
18 | 32 | 576 | 4 | 10 | 40 | 21.5 | 24 | 516
18 | 32 | 576 | 4 | 18 | 72 | 32 | 32 | 1024
10.25 | 27 | 276.75 | 5 | 13.75 | 68.75 | 10.25 | 27 | 276.75
14 | 32 | 448 | 3 | 11 | 33 | 4 | 18.66 | 74.64
4 | 18.66 | 74.64 | 5 | 24 | 120 | 4 | 14 | 56
4 | 14 | 56 | 16 | 24 | 384 |  | Total area: | 8111.96
8 | 25.5 | 204 | 16 | 60 | 960
10 | 34 | 340 | 4 | 18.66 | 74.64
| Total area: | 7780.1 | 16 | 18 | 288
|  |  | 16 | 18 | 288
|  |  | 5.33 | 24 | 127.92
|  |  | 5 | 13.75 | 68.75
|  |  | 24 | 27 | 648
|  |  | 4 | 18.66 | 74.64
|  |  | 4 | 14 | 56
|  |  |  | Total area: | 8739.02